## Лист1
Сводная информация о внепалновых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Донсеть» за 2021г.
№ п.п. | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время |  | Причина аварийного отключения | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения | Дата включения в работу | Объем недопоставленной электроэенергии (кВт*ч)
|  | аварийного отключения | восстановления электроснабжения абонентов
3 квартал
1 | РП-11 Ф14 | 27.09.21 (15:00) | 27.09.21 (16:00) | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции. | Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ | 27.09.21 (16:00) | 34.79

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь