## Лист1
Сводная информация о внепалновых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Донсеть» за 2022г.
№ п.п. | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время |  | Причина аварийного отключения | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения | Дата включения в работу | Объем недопоставленной электроэенергии (кВт*ч)
|  | аварийного отключения | восстановления электроснабжения абонентов
2 квартал
1 | РТП-42 | 20.04.2022 (16:50) | 20.04.2022 (17:22) | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 2022-04-20 | 290.59
2 | РТП-12, Ф-30 | 08.06.2022 (21:20) | 09.06.2022 (02:30) | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйств | Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ | 2022-06-09 | 1715.85

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь