## Лист1
Сводная информация о внепалновых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Донсеть» за 2023г.
№ п.п. | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время |  | Причина аварийного отключения | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения | Дата включения в работу | Объем недопоставленной электроэенергии (кВт*ч)
|  | аварийного отключения | восстановления электроснабжения абонентов
1 квартал
1 | [6 empty] | 0
2 квартал
2 | [6 empty] | 0
3 квартал
3 | КЛ-6 кВ ф-1А, ф-25 от П/с "Клиническая" до РТП-42 | 14:05:00 04.09.2023г | 20:10:00 04.09.2023г. | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйств | Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ | 2023-09-04 | 3968.52
4 | КЛ-10 ф.7 от ПС "Кировская" до РТП-11 | 12:47:00 04.09.2023г | 23:00:00 04.09.2023г. | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ | 2023-09-04 | 1389.1
4 квартал
0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь