## Лист1
Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Донсеть» за 2023 г
№ п.п. | Объект электросетевого хозяйства | Границы территориальных зон деятельности ООО "Донсеть" | Дата и время |  | Причина аварийного отключения | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения | Дата включения в работу
|  |  | внеплановое отключение | восстановления электроснабжения абонентов
1 квартал
1
2 квартал
2
3 квартал
3 | КЛ-6 кВ ф-1А, ф-25 от ПС "Клиническая" до РТП-42 | г. Самара, Октябрьский р-н, границы улиц: Московское шоссе, Революционная, Печерская, проезд Георгия Митерёва | 04.09.2023 (14:05) | 04.09.2023 (20:10) | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйств | Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ | 2023-09-04
4 | КЛ-10 кВ ф.7 от ПС "Кировская" до РТП-11 | г. Самара, Кировский р-н, границы улиц: Магистральная, Металлургическая, Товарная, Аэропортовское шоссе | 04.09.2023 (12:47) | 04.09.2023 (23:00) | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ | 2023-09-04
4 квартал
Всего аварий | 2

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь